ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 января 2018 г. № 10

г.Кызыл

О внесении изменений в план мероприятий

по подготовке объектов топливно-энергетического

комплекса Республики Тыва к работе

в осенне-зимний период 2017/18 года

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва к работе в осенне-зимний период 2017/18 года, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от           4 апреля 2017 г. № 133, следующие изменения:

1) раздел 1 «ГУП Республики Тыва «УК ТЭК4» участок Ак-Довурак» изложить в следующей редакции:

| « | 1. ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» участок Ак-Довурак |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Проведение экспертизы промышленной безопасности | экспертиза | котел № 6, паропровод № 12-тп, питательный трубопровод № 199-п, ПСВ № 1, 2, 5 | 0,00 | 449,82 | 449,82 | 0,00 | 15.09.2017 | Чы-маан А.К. |  |
|  | 1.2. Монтаж нового узла учета тепловой энергии | приборы учета на п. Постоянный | расходомеры, датчики давления и температуры и т.п. | 621,00 | 414,00 | 1035,00 | 0,00 | 15.09.2017 | Чы-маан А.К. |  |

|  | 1.3. Приобретение материалов для текущего ремонта основного и вспомогательного оборудования котельного цеха | мельничные вентиляторы, дутьевые вентиляторы, дымосос, мельница ММТ 1000, газоходы котлов № 6, 7, 8 | трубы, сталь, брони, краны, гайки, подшипники, набивки, кабель НТВ № 2, 3, металл листовой, изоляция, сегменты и т.д. | 2780,77 | 0,00 | 2780,77 | 0,00 | 15.09.2017 | Чы-маан А.К. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4. Проведение работ по замене пароперегревателя и пароохладителя | котлоагрегат № 8 | трубы, металл | 4565,44 | 1874,31 | 6439,75 | 0,00 | 15.09.2017 | Агбаан Э.С. |  |
|  | 1.5. Приобретение материалов для замены обмуровки котлоагрегтов | котлоагрегаты № 6, 7, 8 | кирпичи, цемент, металлические листы, регулирующие клапана, швеллер | 1133,58 | 0,00 | 1133,58 | 0,00 | 15.09.2017 | Агбаан Э.С. |  |
|  | 1.6. Приобретение материалов для ремонта системы топливоподачи | топливоподача | ролики, роликоопоры | 427,22 | 0,00 | 427,22 | 0,00 | 15.09.2017 | Чы-маан А.К. |  |
|  | 1.7. Проведение работ по замене участка тепловой сети | участки по ул. Юбилейная, Горького, детский сад «Мишутка», Данзырык К. | труба, Д273, Д159, Д108, Д89, краны, отводы, фланцы, сгоны, плиты и т.д. | 8334,87 | 0,00 | 8334,87 | 0,00 | 01.07.2018 | Чы-маан А.К. |  |
|  | 1.8. Приобретение материалов для текущего ремонта кровли КРУ2 химлаборатории |  | мастика, рубероид, профлист, лаги и т.д. | 526,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 | 15.09.2017 | Чы-маан А.К. |  |
|  | Итого | 18388,88 | 2738,13 | 20601,01 | 526,00 |  |  | »; |

2) раздел 2 «ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» участок Чаа-Холь» изложить     в следующей редакции:

| « | 2. ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» участок Чаа-Холь |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.1. Проведение работ по текущему ремонту ремонту котлоагрегетов | котлоагрегаты № 1, 2, 3 | ПМЗ-400, кирпичи, цемент, жидкое стекло, швеллер, техрезина, насос Д320-50 | 1856,70 | 0,00 | 1856,70 | 0,00 | 15.09.2017 | Байыр В.Т. |  |
|  | 2.2. Приобретение материалов для текущего ремонта здания котельной |  | эмаль, цемент, круги шлифовальные, гвозди, кирпичи и т.п. | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 256,22 | 15.09.2017 | Байыр В.Т. |  |
|  | 2.3. Проведение работ по замене участка тепловой сети | участок по ул. Ленина от ТК17 до ТК19 70м | трубы Д219, краны, фланцы, плиты и т.д. | 646,80 | 431,20 | 1077,99 | 0,00 | 15.09.2017 | Байыр В.Т. |  |
|  |  | участок по ул. Салчака Тока, 250м | трубы Д159, краны, фланцы, плиты и т.д. | 1685,52 | 1079,59 | 2765,11 | 0,00 | 15.09.2017 | Байыр В.Т. |  |
|  | 2.4. Приобретение запорной арматуры тепловых сетей для отсекающих | тепловые сети | краны шаровые типа LD Д200 – 2 шт., Д100 – 2 шт., Д40 – 20 шт. | 301,81 | 0,00 | 301,81 | 0,00 | 15.09.2017 | Байыр В.Т. |  |
|  | 2.5. Проведение работ по замене системы электроснабжения котлов № 2, 3 | электрическая часть котельной | автоматы, пускатели, кабеля, комплект эл. щитовых и т.д. | 1824,87 | 1216,58 | 3041,46 | 0,00 | 15.09.2017 | Байыр В.Т. |  |
|  | 2.6. Приобретение материала для ремонта системы топливоподачи | топливоподача | транспортерная лента шириной 650 мм 200м | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 15.09.2017 | Байыр В.Т. |  |
|  | Итого | 7126,70 | 2727,37 | 9589,07 | 256,22 |  |  | »; |

3) раздел 3 «ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» участок Хову-Аксы» изложить в следующей редакции:

| « | 3. ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» участок Хову-Аксы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.1. Приобретение материалов для текущего ремонта котельной, ЦТП | основное оборудование котельного цеха, ЦТП | плита ПМЗ-400, вариатор, ковш ШЗУ, винт ВПД, запорная арматура, манометры, кабель ВВГ 4-185 (20м), АВВГ 4-95 (50м), вентилятор вытяжной, сетевой насос 1Д315-50 | 1563,10 | 0,00 | 1563,10 | 0,00 | 15.09.2017 | Комбу А.В. |  |
|  | 3.2. Приобретение дымососов | котельный цех | дымосос № 1, 2 | 376,45 | 0,00 | 376,45 | 0,00 | 15.09.2017 | Комбу А.В. |  |
|  | 3.3. Проведение капитального ремонта котлов № 1, 2, 3 | котлоагрегат № 3 | трубы, металл, кирпич | 738,00 | 492,00 | 1230,00 | 0,00 | 15.09.2017 | Комбу А.В. |  |
|  |  | котлоагрегат № 2 | трубы, металл, кирпич | 2075,84 | 1383,89 | 0,00 | 3459,74 | 15.09.2017 | Комбу А.В. |  |
|  |  | котлоагрегат № 1 | трубы, металл | 3319,21 | 2212,80 | 5532,01 | 0,00 | 15.09.2017 | Комбу А.В. |  |
|  | 3.4. Приобретение материалов для проведения капитального ремонта участка тепловой сети | участок по ул. Гагарина от ТК5 до ТК14 260м | трубы Д219, краны, фланцы, плиты, лотки и т.д. | 2036,30 | 0,00 | 2036,30 | 0,00 | 01.07.2018 | Комбу А.В. |  |
|  |  | участок по ул. Мира от ТК34 до ТК36 100м, магистральная сеть | трубы Д89, отводы, краны, фланцы, плиты, утеплитель, сильфонные компенсаторы | 1704,70 | 0,00 | 1704,70 | 0,00 | 15.09.2017 | Комбу А.В. |  |
|  | Итого | 11813,60 | 4088,70 | 12442,56 | 3459,74 |  |  | »; |

4) раздел 4 «ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» участок Шагонар» изложить      в следующей редакции:

| « | 4. ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» участок Шагонар |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.1. Проведение экспертизы промышленной безопасности | экспертиза | здания котельной, паропровод | 0,00 | 356,61 | 356,61 | 0,00 | 15.09.2017 | Баутдинов Н.Т. |  |
|  | 4.2. Приобретение оборудования КИПиА для котельного цеха | КИП и А | диффманометры, приборы КПД, пускатели, термометры и. т.д. | 615,81 | 0,00 | 615,81 | 0,00 | 15.09.2017 | Баутдинов Н.Т. |  |

|  | 4.3. Замена конвективной части | котлоагрегат № 5 | трубы, металл, кирпичи | 2322,74 | 1917,32 | 4240,06 | 0,00 | 15.09.2017 | Баутдинов Н.Т. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.4. Приобретение материалов для капитального ремонта квартальных тепловых сетей | участки по ул. Горная, Мира, Улуг-Хемская, Подгорная, Октябрьская | трубы Д40, Д25, Д32, Д89, задвижки, отводы, изовер | 1074,44 | 0,00 | 1074,44 | 0,00 | 01.07.2018 | Баутдинов Н.Т. |  |
|  | 4.5. Проведение работ по установке системы водоснабжения котельной | скважины | глубинные насосы, трубы | 2308,64 | 1539,09 | 3847,73 | 0,00 | 15.09.2017 | Баутдинов Н.Т. |  |
|  | 4.6. Приобретение оборудования для текущего ремонта системы топливоподачи | топливоподача | транспортерная лента 650мм 6-слойная 500м | 1365,00 | 0,00 | 1365,00 | 0,00 | 15.09.2017 | Баутдинов Н.Т. |  |
|  | 4.7. Приобретение материалов для ревизии элеваторных узлов | элеваторные узлы | краны, болты, гайки, техрезина, паронит | 910,75 | 0,00 | 910,75 | 0,00 | 15.09.2017 | Баутдинов Н.Т. |  |
|  | 4.8. Проведение текущего ремонта здания котельной |  | эмаль, цемент, круги шлифовальные, гвозди, кирпичи и т.п. | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 367,00 | 15.09.2017 | Баутдинов Н.Т. |  |
|  | 4.9. Приобретение материалов, запчастей для автотранспорта |  | автошины, автозапчасти | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 15.09.2017 | Баутдинов Н.Т. |  |
|  | 4.10. Проведение капитального ремонта электроснабжения котельной |  | ВРУ-6; 10/0,4кВ, кабеля и т.д. | 2327,83 | 1551,89 | 0,00 | 3879,72 | 15.09.2017 | Баутдинов Н.Т. |  |
|  | 4.11. Приобретение материалов и оборудования для текущего ремонта котлоагрегатов | котельное оборудование | вариатор, колосники, редуктор, держатели колосника, плита фронтальная | 941,72 | 0,00 | 941,72 | 0,00 | 15.09.2017 | Баутдинов Н.Т. |  |
|  | Итого | 12888,93 | 5364,91 | 13352,12 | 4901,72 |  |  | »; |

5) раздел 5 «ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» изложить в следующей редакции:

| « | 5. ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5.1. Приобретение материалов для выполнения антитеррористических мероприятий и устранения предписаний Ростехнадзора, МВД |  |  | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 929,00 | 15.09.2017 | Соловьев М.А. |  |
|  | 5.2. Оплата кредиторской задолженности за ремонтные работы 2016 года |  |  | 31048,20 | 0,00 | 31048,20 | 0,00 | 30.04.2017 | Соловьев М.А. |  |
|  | Итого | 31977,20 | 0,00 | 31048,20 | 929,00 |  |  |  |
|  | Итого по ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» и 4 участкам | 82195,31 | 14919,11 | 87032,96 | 10072,67 |  |  | »; |

6) раздел 12 «МУП «Энергетик» изложить в следующей редакции:

| « | 12. МУП «Энергетик» |  |
| --- | --- | --- |
|  | 12.1. Реконструкция электрических сетей 10/0,4 кВ в с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна |  |  |  |  | 3112,50 | 0,00 | 01.07.2018 | Ондар У.А. |  |
|  | Итого | 3112,50 | 0,00 |  |  | »; |

7) позицию «Итого по предприятиям ТЭК» изложить в следующей редакции:

| « | Итого по предприятиям ТЭК |  |  | 117817,06 | 122114,33 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 239931,40 |  |  | ». |

2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва							       О. Натсак